附件3

农村黑臭水体治理效果评估表

| 基本 信息 | 水体名称 |  | 大石桥 县/市/区 虎庄 乡镇/街道 高山 行政村 尹国宾大坑 水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水体类型 |  | □河 R塘 □沟 □渠 □排干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域面积 |  | 1577.63 m2 |  | 长 |  | 263 m |  | 宽 |  | 6 m |  |
|  | 地理位置 |  | E(东经):122.548148 N(北纬): 40.758418 E(东经):122.552968 N(北纬): 40.759741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置描述：尹国宾房北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要污染问题及治理措施 |  | 污染问题是生产、生活垃圾常年堆放导致水质恶化，主要治理措施为清理垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年是否完成自评并公开治理结果 |  | √是 □否 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查 | 1 | 村民满意度＞80%，原则上不少于30份 | √是 □否 备注：村民评议表30份，满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水体无异味，颜色无异常 | √是 □否 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 河（塘、沟渠）无污水直排 | √是 □否 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 河（塘、沟渠）底无明显黑臭淤泥，岸边无垃圾 | √是 £否 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水质优于黑臭水体监测指标限值 | 现场采样：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DO |  |  | NH3-N |  |  |  | 透明度 |  |  |
| 管理 机制建立 | 6 | 行政村建立河（塘、沟渠）及沿岸定期清理及保洁机制，落实保洁人员和工作经费 | √是 □否 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 行政村将农村黑臭水体治理纳入村规民约，吸引当地村民充分参与 | √是 □否 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：周慧心            联系电话：5900356       2023年9月26日