## Sheet1
2020年第三季度生活饮用水检测结果
序号 | 检测项目 | 净水厂 | 蟠龙泵房 | 四季花城泵房 | 富丽社区 | 疾控中心 | 市政府 | 限值
|  | 出厂水 | 二次供水 | 二次供水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
1 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
2 | 细菌总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
3 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 不得检出
4 | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 不得检出
5 | 砷（mg/L） | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01
6 | 镉（mg/L） | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005
7 | 铬（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
8 | 铅（mg/L） | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01
9 | 汞（mg/L） | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.001
10 | 硒（mg/L） | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01
11 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
12 | 氟化物(mg/L) | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.12 | 1
13 | 硝酸盐（mg/L） | 3 | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 10（地下水源20）
14 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06
15 | 四氯化碳(mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.002
16 | 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
17 | 浑浊度(度) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1
18 | 臭与味(级) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | PH值 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.5-8.5
21 | 铝(mg/L) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2
22 | 铁(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
23 | 锰(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1
24 | 铜(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1
25 | 锌(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1
26 | 氯化物(mg/L) | 15 | 18 | 35 | 21 | 27 | 20 | 250
27 | 硫酸盐(mg/L) | 29 | 34 | 56 | 37 | 34 | 37 | 250
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 220 | 242 | 380 | 402 | 232 | 230 | 1000
29 | 总硬度（mg/L） | 102 | 118 | 236 | 134 | 130 | 128 | 450
30 | 耗氧量(mg/L) | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 3
31 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
33 | 氨氮（mg/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
34 | 氯酸盐（mg/L） | 0.051 | 0.079 | <0.005 | 0.069 | 0.057 | 0.077 | 0.7
35 | 二氧化氯（mg/L） | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 接触≥30min
| 采样时间 | 2020.9.14 | 2020.9.14 | 2020.9.14 | 2020.9.14 | 2020.9.14 | 2020.9.14 | ≥0.1 ≤0.8
2020年第三季度生活饮用水检测结果
序号 | 检测项目 | 永安东田村 | 博洛铺华山村 | 官屯平二房小学 | 官屯何屯村 | 钢都桥台铺村 | 金桥孙菜园子 | 限值
|  | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水
1 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 23 | 未检出 未检出 | 不得检出
2 | 细菌总数(CFU/mL) | 6300 360 | 640 34 | 970 | 未检出 610 | 6500 7300 | 800 900 | 500
3 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | ------ ------ | ------ ------ | ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | 不得检出
4 | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | ------ ------ | ------ ------ | ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | 不得检出
5 | 砷（mg/L） | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0.05
6 | 镉（mg/L） | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0.005
7 | 铬（mg/L） | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | 0.05
8 | 铅（mg/L） | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | 0.01
9 | 汞（mg/L） | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0.001
10 | 硒（mg/L） | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0.01
11 | 氰化物(mg/L) | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | 0.05
12 | 氟化物(mg/L) | 0.29 0.23 | 0.21 0.16 | 0.12 | <0.1 0.14 | 0.23 0.12 | <0.1 <0.1 | 1.2
13 | 硝酸盐（mg/L） | 9.9 9.9 | 11.0 11.1 | 6.3 | 19.6 19.2 | 9.7 10.0 | 16.2 16.2 | 20
14 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0.06
15 | 四氯化碳(mg/L) | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0.002
16 | 色度(度) | <5 <5 | <5 <5 | <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | 20
17 | 浑浊度(度) | 0.4 0.4 | 0.5 1.0 | 0.5 | 0.5 0.6 | 0.2 0.2 | 0.5 0.5 | 3 水源与净水技术条件限制时为5
18 | 臭与味(级) | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 无
19 | 肉眼可见物 | 无 无 | 无 无 | 无 | 无 无 | 无 无 | 无 无 | 无
20 | PH值 | 7.6 7.7 | 7.7 7.4 | 7.8 | 7.5 7.6 | 7.5 7.5 | 7.5 7.3 | 6.5-9.5
21 | 铝(mg/L) | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | 0.2
22 | 铁(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | 0.5
23 | 锰(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | 0.3
24 | 铜(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | 1
25 | 锌(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | 1
26 | 氯化物(mg/L) | 250 250 | 89 89 | 31 | 114 115 | 56 58 | 151 151 | 350
27 | 硫酸盐(mg/L) | 57 57 | 12 12 | 22 | 176 178 | 26 27 | 149 149 | 350
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 916 936 | 390 376 | 440 | 910 924 | 452 466 | 926 936 | 1500
29 | 总硬度（mg/L） | 530 550 | 226 220 | 350 | 450 450 | 332 326 | 572 566 | 550
30 | 耗氧量(mg/L) | 0.2 0.3 | 0.2 0.2 | 0.3 | 0.2 0.2 | 0.4 0.6 | 1.3 1.3 | 5
31 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | 0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | 0.3
33 | 氨氮（mg/L） | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | 0.5
| 采样时间 | 2020.9.16 | 2020.9.16 | 2020.9.7 | 2020.9.9 | 2020.9.16 | 2020.9.7
2020年第三季度生活饮用水检测结果
序号 | 检测项目 | 虎庄前台村 | 高坎葛家村 | 南楼王家村 | 汤池小学 | 周家中学 | 黄土岭中学 | 限值
|  | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
1 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
2 | 细菌总数(CFU/mL) | 未检出 未检出 | 55 7 | 810 940 | 17 | 294 | 41 | 500
3 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ | ------ | ------ | 不得检出
4 | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ | ------ | ------ | 不得检出
5 | 砷（mg/L） | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05
6 | 镉（mg/L） | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005
7 | 铬（mg/L） | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
8 | 铅（mg/L） | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01
9 | 汞（mg/L） | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.001
10 | 硒（mg/L） | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01
11 | 氰化物(mg/L) | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
12 | 氟化物(mg/L) | 0.13 0.14 | 0.49 0.61 | 0.16 0.15 | 3.9 | 0.16 | 0.12 | 1.2
13 | 硝酸盐（mg/L） | 7.7 7.6 | 0.73 0.80 | 16.3 16.3 | 3.3 | 8.3 | 33.7 | 20
14 | 三氯甲烷(mg/L) | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06
15 | 四氯化碳(mg/L) | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.002
16 | 色度(度) | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 | <5 | <5 | 20
17 | 浑浊度(度) | 0.3 0.3 | 0.7 0.7 | 0.3 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 3 水源与净水技术条件限制时为5
18 | 臭与味(级) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 无
19 | 肉眼可见物 | 无 无 | 无 无 | 无 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | PH值 | 7.4 7.5 | 7.3 7.4 | 7.4 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.5-9.5
21 | 铝(mg/L) | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2
22 | 铁(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.5
23 | 锰(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
24 | 铜(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1
25 | 锌(mg/L) | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1
26 | 氯化物(mg/L) | 43 43 | 59 59 | 144 145 | 36 | 30 | 137 | 350
27 | 硫酸盐(mg/L) | 19 19 | 57 58 | 178 179 | 62 | 536 | 119 | 350
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 286 292 | 456 462 | 1196 1182 | 368 | 1230 | 770 | 1500
29 | 总硬度（mg/L） | 172 174 | 248 254 | 770 764 | 222 | 650 | 408 | 550
30 | 耗氧量(mg/L) | 0.3 0.3 | 0.4 0.2 | 0.3 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 5
31 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
33 | 氨氮（mg/L） | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
| 采样时间 | 2020.9.9 | 2020.9.9 | 2020.9.17 | 2020.9.7 | 2020.9.7 | 2020.9.7